## Calibraton lvls
| 9Be (KEDS) | 23Na (KEDS) | 25Mg (KEDS) | 27Al (KEDS) | 44Ca (KEDS) | 45Sc (KEDS) | 48Ti (KEDS) | 51V (KEDS) | 52Cr (KEDS) | 55Mn (KEDS) | 56Fe (KEDS) | 59Co (KEDS) | 60Ni (KEDS) | 63Cu (KEDS) | 65Cu (KEDS) | 66Zn (KEDS) | 71Ga (KEDS) | 74Ge (KEDS) | 75As (KEDS) | 90Zr (KEDS) | 98Mo (KEDS) | 105Pd (KEDS) | 209Bi (KEDS) | 115In (KEDS)
Cal 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 32847.8983
Cal 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 41624.7256
Cal 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 31241.7177
Cal 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 43313.0134
Cal 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43121.7232
Cal 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 46121.0549
Cal 7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 45541.5765
Cal 8 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 50 | 50 |  |  | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 55416.2531